# 竞争性磋商公告

济宁市第二人民医院外科楼大厅LED全彩显示屏制作及安装项目（二次）现采用竞争性磋商方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院外科楼大厅LED全彩显示屏制作及安装项目采购项目（二次）

2、项目编号：JNEY-2021-0510/01

3、包组划分：1个包

4、项目概况：采购济宁市第二人民医院外科楼大厅LED全彩显示屏制作及安装，具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求。

5、资金来源：自筹资金

6、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：营业执照（营业范围：包含LED销售安装）；

3、供应商资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、 本项目不接受联合体投标；

5、 资格审查方式：资格后审

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2021年 5月21日----2021年 5月 28日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2021年5月21日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院外科楼大厅LED全彩显示屏制作及安装项目（二次） 项目编号：JNEY-2021-0510/01 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李娜 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 外科楼大厅LED全彩显示屏制作及安装（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购预算 | 控制价：总价控制价人民币6.6万元；本项目为交钥匙工程。 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 7 | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本 壹 份, 副本 壹 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其响应文件作废标处理。 |
| 9 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 14 | 供应商提出疑问的时间及方式 | 2021年05月28日15时前济宁市第二人民医院采购管理办公室提出。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间、地点 | 2021年06月2日10时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院采购管理办公室 |
| 17 | 开标时间 | 2021年06月2日10时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院采购管理办公室 |
| 18 | 付款方式 | 货物经安装验收合格后后付至合同总金额的60％，三个月内无质量问题付至合同总金额的90%，二年后无质量问题或违约，15个工作日内无息付清。乙方应出具国家发行的正式发票。若乙方出具虚假发票， 一切法律后果均有乙方承担。 |
| 19 | 供货安装期 | 7日历日，供应商也可自报最优交货期（采购人通知供货至货到目的地时间）。 |
| 20 | 供货地点 | 济宁市第二人民医院（采购人指定的地点） |
| 21 | 质保期 | 免费质保期2年（供应商在2年的基础上也可自报最优质保期）。 |
| 22 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 23 | 供应商资格要求 | 生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商； 2、供应商必须具备的资格：营业执照（营业范围：包含LED销售安装）； 3、供应商资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 4、本项目不接受联合体投标； 5、资格审查方式：资格后审 |
| 26 | 供应商证件及 业绩的提交 | 供应商应当提供磋商小组验证需要的相关资格证件： 供应商：营业执照（原件）、法人授权书（原件）。 注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供磋商小组验证需要的相关业绩信誉证件原件和财务报表原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 27 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人或其委托的代理机构； （2）如采购文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按采购文件“响应文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 28 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其响应文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格，磋商保证金不予退还。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，磋商保证金不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加市医疗器械集中采购工作委员会办公室组织的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 29 | 履约保证金 | 无 |
| 30 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 31 | 在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

# 第三章  技术标准和要求

济宁市第二人民医院外科楼LED全彩显示屏参数

一、项目名称：

济宁市第二人民医院外科楼大厅LED全彩显示屏制作及安装项目；

二、项目要求：

1、成交供应商负责根据医院要求设计效果图、制作及清除、更改、测量、运输、安装等。

2、如成交供应商向采购人所交货物品牌、生产厂家、规格型号、质量、安装不当等不符合合同规定，甲方有权退货。

3、乙方需指派一名人员在质保期内24小时服务支持。

4、如成交供应商所制作的产品样式、规格、质量不符合要求，采购人有权退货，并由成交供应商支付合同价款总值百分之十的违约金。无特殊原因成交供应商逾期未交货的，成交供应商向采购人每日偿付合同价款总值千分之三的违约金。

5、成交供应商应严格按照采购人安全生产相关规定施工。因成交供应商产品质量问题或安装不当等引发医疗纠纷、安全事故或给采购人工作造成不良影响，对采购人物资设备造成损坏，均由成交供应商承担全部责任并负责进行赔偿。

6、安装完毕之后成交供应商负责安装现场的卫生清理。

7、如产品如出现问题，成交供应商必须在接到采购人电话通知后立即给予技术支持并安排人员在15分钟之内到达最终现场进行解决。

8本项目为交钥匙工程。

三、技术要求：

（一）LED显示屏 型号p2.5：（推荐品牌）：洲明、艾比森、强力巨彩

- 结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；

- 模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率128点×64点；

- 屏体面积：8.09×1.53=12.37 ㎡ ；

- 驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能；

- 工作电压：在4.5VDC能正常工作；

- 工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作；

- 像素点间距：≤2.5mm ；最佳视角：水平≥150°，垂直≥140°；

- 物理密度：≥160000点/㎡；

- 刷新频率：≥3840Hz；

- 最大对比度：≥5200：1；

- 最大亮度：≥600cd/㎡；

- 色度均匀性 ：≤0.005，亮度均匀性：≥95%；

- 色温：3000K-18000K具有可调整性 ；

- 灰度级数：大于或等于16bit

- 平均无故障时间：≥10000小时 ；

- 平整度：≤0.20mm；

- 工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源；

为确保屏体的安全性，产品防火阻燃达需达到V-0等级。

为确保屏体稳定性，产品需通过温度85℃、湿度85％RH的恒定湿热环境连续运行测试168小时，试验后产品仍可正常运行。

产品需通过抗UV紫外线老化、噪声、蓝光无害检测。

产品需通过震动试验：在振动频率范围为（5-55-5）Hz，振幅为0.19mm的条件下，扫描频率5min/次， 互相垂直的二个方向，循环扫描两次，试验后样品应无损坏，工作正常。

为确保产品稳定性，抗干扰能力强，产品需通过EMC检测且其抗干扰等级达Class B级。

（二）开关电源（创联、德力西、正泰）：

- 工作温度 -25℃-+70℃ ；

- 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac ；

- 输入,热机 5 分钟，带载 40A；

- 可以启动储存温度  -40℃-85℃；

- 工作湿度 20%RH-90%RH ；

- 储存湿度 10%RH-95%RH ；

- 散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热；

- 大气压  70-106KPa ；

- 可用最高海拔高度 Altitude 3000m；

- 物理尺寸 长 192±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm重量 0.36kg ；

- 输入端子9.5mm-5P pitch terminal, L N FG ；

- 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V；

- 短路保护  可长期短路，消除短路后自动恢复工作过流保护  48~76A 故障消除后自动恢复工作；

- 额定输出电压 V1:+4.5Vdc；

- 额定输出电流范围 0～40.0A；

- 稳压精度  ±2%；

- 负载调整率  ±2%；

- 电压过冲 <5.0%；

- 启动时间  3Sec.；

- 纹波噪声 <200mV；容性负载至少 5000uF。

（三）显示屏接收系统（诺瓦、卡莱特、凯视达）：

1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；

2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

6、支持14bit精度逐点校正；

7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；

9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

10、单卡支持32组RGB信号输出；

11、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512；

12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；

13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；

14、支持电源反接保护电路。

（四）LED视频处理器（诺瓦、凯莱特、凯视达）

1、具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。

2、具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示。

3、支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI；

4、最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；

5、最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点；

6、支持视频源任意切换，任意缩放；

7、支持三画面显示，位置、大小可自由调节；

8、支持HDCP1.4；

9、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；

10、支持亮度和色温调节；

11、支持低亮高灰。

（五）钢结构（定制）

1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；
2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；
3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；
4、包边：不锈钢包边.

（六）配电柜（正泰、德力西、上海人民）

装有空气开关、时间控制器交流接触器、等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能。

- 线路敷设（国标：江苏宝胜、江苏上上、无锡远东）:含所有管线敷设材料及人工费。

- 原LED屏免费拆除、拉运。

注：带★参数为必要技术参数，如出现负偏离评标委员会将作为废标处理，其它参数在不影响设备正常使用的情况下允许出现正偏离和细微负偏离。

# 第四章  采购合同

合同格式

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见采购文件。

B、本合同不可分割部分

（1）采购文件

（2）响应文件

（3）供应商在磋商时的书面承诺

（4）其他标准规范及有关文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：        元人民币。

3、技术规范

货物的技术规范应与采购文件规定的技术标准和要求、相关附件及其响应文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、包装要求

除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式

按照采购文件的约定。

6、供货日期及验收地点

乙方将货物送到甲方指定的地点：

供货日期：     天。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。

7、合同的生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8、违约责任

（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的 1‰ 支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额 1‰支付违约金。甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、验收

（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。磋商时乙方提供样品的货物应当与样品一致。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。

13、合同的生效

本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门二份。

14、其他

售后服务响应时间和相关的服务执行采购文件的约定。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表 （签字）：       法定代表人或授权代表 （签字）：

日期：  年  月  日

# 第五章  响应文件格式

附件一：

报价函

济宁市第二人民医院：

经研究，我们决定参加编号为               的济宁市第二人民医院外科楼大厅LED全彩显示屏制作及安装项目采购项目并提交响应文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

供货期：        天

质保期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件（投标文件），正本一份，副本四份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和磋商中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们承诺我公司在工商行政部门及药品监督部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按要求缴纳保证金，遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 规格型号 |  | 品牌、产地 |  | 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对磋商文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

1、交货地点：                    （采购人指定的地点）

2、此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

附件四：

分项报价表

供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权代理人签字：

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 制造商（产地） | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五：

货物配置与技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件技术规范要求 | 响应文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）供应商所报货物如果与采购文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应采购文件中的要求。

年   月   日

附件六：

供应商同类项目经营业绩一览表

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件七：

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

响应文件密封信封封口格式

…………………… 于2021年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）

# 附件七：

## 拟投入的人员清单

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商需随此表附上投入人员的身份证、近一年社保证明等相关资料的复印件。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名）

日  期：      年    月    日

# 第六章  评分办法

第一阶段：初审

1、响应文件的符合性评审：

响应文件应实质性响应采购文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指响应文件应与采购标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。能实质性响应采购文件的响应文件进入下一阶段评审。

2、技术标评审：

按附表所述的评审细则，对各供应商的响应文件进行综合评审。

3、商务标评审：

商务标评审包括磋商报价校核，审查全部报价数据的正确性，分析磋商报价构成的合理性，经磋商小组论证为有效最终报价的商务标进入终审。

第二阶段：终审

通过初审后的各供应商，由磋商小组根据商务标评审细则进行审核，磋商小组与合格供应商进行技术及商务磋商，并将技术标的审核情况与商务标的审核情况进行汇总。采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

# 评分办法

| 项目 | 具体评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 满足竞争性磋商文件的要求且最低的最终报价为标准基准价，得40分，其他供应商的最终报价 统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）X30%X100。 | 30 |
| 制造商实力 | 1、投标LED显示屏制造厂商具备有国家认定的企业技术中心,全国十大，五百强资质得3分（提供证书复印件加盖制造厂商公章）。 2、投标LED显示屏制造厂商获得GJB9001C-2017《国军标管理体系要求》的认证证书得3分（提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章）。 3、投标LED显示屏制造厂商获得GB/T 23001-2017《信息化与工业化融合管理体系 要求》的评定证书得3分（提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章）。 所投产品需通过3C认证，CE认证，FCC认证，RoHS认证，ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证提供相关证明得7分，少任何一项不得分（提供证书复印件并加盖制造厂商公章）。 | 16 |
| 产品性能 | 1、产品性能要求：为保证产品在不同环境使用,本次所投LED显示屏必须通过低温-40℃-高温100℃实验室循环冷热冲击并检测通过；满足得2分； 2、为保证产品的稳定使用，产品可靠性试验要求：本次所投LED显示屏达到平均无故障时间（MTBF）m₁≥10000h ；满足得2分； 3、为保证产品使用安全，防止火灾及人身安全，投标LED显示屏产品需依据G84943.1-2011 《信息技术设备安全第1部分:通用要求》标准出具的在满足在电源插入端与外壳裸露金属部件之间施加AC1500V、1min电压，应无击穿和飞弧现象的抗电强度第三方检测；满足2分； 以上产品性能要求证明文件需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否则不得分。 | 6分 |
| 技术方案 | 根据供应商提供的制作安装的技术方案，进度计划及保证措施科学合理、措施有力、方案详实完整性等情况，酌情打分，一般的得5-10分，较好的得10-15分，优秀的得15-20分。 | 20分 |
| 售后服务 | 1、提供LED显示屏生产厂家针对本项目的售后服务质保函的得2分。 2、根据投标人所提供的售后服务方案进行评分，一般的得0-3分，较好的得3-5分，优秀的得5-8分。 | 10分 |
| 质保年限 | 保修2年不得分，每增加一年加2分，最高6分 | 6分 |
| 投入人员 | 根据拟投入的人员配备清单，供应商需提供投入人员近一年社保证明，人员配备齐全等情况酌情打分。每提供1名得1分，最多得4分； | 4分 |
| 经营业绩 | 供应商2019年以来十万以上类似项目业绩合同的，每提供一个得2分；最多得8分； | 8分 |

注：1、类似经营业绩是指：合同金额在10万元以上同种类的经营业绩。

注:合同是指：采购人与代理商或生产商签署的合同。代理商之间或代理商与生产商之间签署的无效。)

2、企业财务报表一律提供原件，没有提供的不得分，复印件不得分。

3、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

4、磋商小组成员评分分值高出或低于所有磋商小组成员评分平均分值20%以上的，该磋商小组成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入磋商档案。

5、在任何磋商环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。