# 第一章  招标公告

济宁市第二人民医院建筑屋面防水维修工程项目现采用竞争性谈判方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院建筑屋面防水维修工程项目

2、包组划分：1个包

3、项目概况：本项目为济宁市第二人民医院建筑屋面防水维修工程，项目预算额为43065元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、投标商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照、防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。

2021年08月13日

# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院建筑屋面防水维修工程项目包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院建筑屋面防水维修工程项目，项目预算额为43065元，具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：43065元 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点 | 2021年08月13日至20日10时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 报名电话：2657201 |
| 9 | 踏勘现场时间 | 2021年08月20日上午10：00，至济宁市第二人民医院采购办签到并由济宁市第二人民后勤服务中心工作人员组织现场踏勘，所有投标单位必须踏勘现场。（逾期不予受理）。 |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2021年08月20日15:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 2021年08月20日15:00（北京时间） |
| 12 | 付款方式 | 工程竣工验收合格付至合格工程造价的70%；结算审核完成后付至结算金额的97%；剩余3%工程结算金额作为质量保证金，质保期满后无质量问题无息付清。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后5日历天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期 五 年。 |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 报名时所需提供资料 | 营业执照、防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质、 安全生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件或加盖公章复印件一份。 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |

院区屋面防水维修工程投标报价说明

一、报价文件组成

投标单位必须踏勘施工现场计算工程量，并按做法说明的要求进行报价；报价文件采用市场价的形式进行报价，竣工后，进行工程审计。

二、保修2年，预留5%质保金。

三、施工范围（材料规格、要求）

工程使用主材：施工方需提供样品。防水卷材和材料合格证、检测报告需同时进场。院方检查确认后，方可使用。

四、报价费用组成

投标单位报价费用为税收、管理费、材料费、现场灰尘噪音安全防护措施费、高空作业安全防护施工措施费、室内垃圾清理及垃圾外运费、二次搬运费、安全施工费、施工时降尘及原现场建设单位设施的成品保护费、满足施工要求的施工方案及施工措施费，且满足建设单位验收要求的所有施工成活费用。

后勤调度服务中心

2021年8月12日

院区屋面防水维修工程施工明细

- 行政办公楼（北区）信息科屋面

- 屋面垃圾清理

- 凹陷部位屋面，采用砂灰找平；

- 新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计165㎡；

- 5#楼中单元（东）屋面

1、屋面垃圾清理

2、新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计105㎡；

- 6#楼北侧平房（2间）

1、屋面垃圾清理

2、新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计98㎡；

- 3#楼南侧平房

1、屋面垃圾清理

2、新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计20㎡；

- 维修班（原锅炉房）屋面

1、屋面垃圾清理

2、新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计332㎡；

- 被服站、地巾房

- 屋面彩钢板南侧与维修班办公用房（原锅炉房）交接处，屋面上方20cm处，墙体刻10*3cm槽；

- 铺设单层彩钢板铁皮，埋设在墙体槽内，延屋面下翻30cm；

- 新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计25米；

- 西大门北侧保卫科办公用房

1、屋面垃圾清理

2、新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，工43㎡；

- 康复大厅屋面

- 康复大厅屋面防水卷材开裂部位修补。

- 屋面岩棉板固定点（燕尾钉）处，全部（包含破损部位和未破损部位）采用20cm*20cmSBS聚酯胎防水卷材修补；共计：151㎡

- 污水处理站

- 原防水卷材开裂部位找补修复；

- 污水处理站南侧屋面新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计22㎡

- 120急救中心二楼彩钢瓦屋面

- 整修屋面彩钢岩棉板；

- PVC彩钢瓦修复，破损部位更换，打胶密封；

- 内一科、内四科楼

- 室外挑檐裂缝补修（膨胀水泥找补）

- 6处窗口内外打胶密封；

- 门诊楼皮肤科屋面、CT室屋面

1、 屋面彩钢板南侧与维修班办公用房（原锅炉房）交接处，屋面上方20cm处，墙体刻10*3cm槽；

2、延刻槽方向铺设单层彩钢板铁皮，埋设在墙体槽内，延屋面搭接30cm；

3、新作SBS聚酯胎（非铝箔）防水卷材，共计24米；

后勤调度服务中心

2021年8月12日

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日