# 第一章  采购公告

济宁市第二人民医院手术室净化空调风道清洗消毒项目现采用竞争性磋商方式选择成交施工商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院手术室净化空调风道清洗消毒项目

2、包组划分：1个包

3、项目概况：本项目为济宁市第二人民医院手术室净化空调风道清洗消毒，项目预算额为12.5万元。具体要求详见采购文件第三章施工要求及说明。

4、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长    联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、投标商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求及在人员、设备、资金等方面具备提供施工能力的投标商；

2、投标商必须具备的资格：

投标商应具备：营业执照（经营范围包含空气净化工程专业承包或维护）、安全生产许可证、建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。

提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。

4、能独立完成项目工作；

5、资格审查方式：资格后审。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2021年 09月06日----2021年09月10日16时（北京时间、过期不候）

2、报名方式： 现场报名或电话报名

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.cn）

2021年09月06日

# 第二章 投标商须知

投标商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院手术室净化空调风道清洗消毒项目包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及 联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院手术室净化空调风道清洗消毒项目项目，项目预算额为12.5万元，具体要求详见采购文件第三章施工说明及报价说明。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：12.5万元 投标商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 纸质报价文件 份数 | 报价文件 壹 份 |
| 7 | 纸质报价文件的密封 | 密封套应标注项目名称、包组划分、投标商名称等内容，密封套封口处应加盖投标商公章。 |
| 8 | 报名时间、地点、电话 | 2021年9月6日至9月10日16时00分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼采购管理办公室。 电话：0537-2657201 |
| 9 | 踏勘现场 | 2021年09月10日16:00（北京时间）如需踏勘现场由济宁市第二人民医院后勤处工作人员组织现场踏勘。（过期不候） |
| 10 | 递交报价文件时间 | 2021年09月16日15:00前（逾期不予受理，视为废标） |
| 11 | 开标时间 | 2021年09月16日15:00（北京时间，逾期不予受理） |
| 12 | 付款方式 | 工程经验收合格后后付至合同总金额的90％，一年后无质量问题或违约，15个工作日内无息付清。乙方应出具国家发行的正式发票。若乙方出具虚假发票， 一切法律后果均有乙方承担。 |
| 13 | 工 期 | 签订合同后20日历天内施工完毕。 |
| 14 | 质保期 | 免费质保期1年（验收合格之日算起，供应商在1年的基础上也可自报最优质保期） |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“施工说明”。 |
| 16 | 报名时所需提供资料 | 投标商应具备：营业执照（经营范围包含空气净化工程专业承包或维护）、安全生产许可证、建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料需提供原件及加盖公章复印件一份。 提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉。 |

中央空调风机盘管、分体空调

清洗消毒施工说明

- 项目概况：

我院外科楼三层手术室净化空调已使用13年，根据GB50365-2005《空调通风系统运行管理规范》、WS/T396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、WS488-2016《医院中央空调系统运行管理》等文件要求，需对手术室净化空调管道进行清洗消毒。

- 项目范围：

- 净化机箱内的清洗消毒，共有9台机箱，包括1台新风机箱，2台走廊辅房机箱，6台手术室机箱。

- 手术室送风管道、回风管道、排风管道的清洗消毒，大约960米。（注：送风管道清洗消毒至高效机箱处停止）

- 手术室各类回风口、排风口的清洗消毒，大约70个。（注：送风高效出风口不需要清洗消毒）

- 清洗消毒后，由中标方联系第三方检测及细菌培养，出具检测报告，如报告不合格，需进行整改，直至报告符合标准要求。

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（投标商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

投标商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件二：

报价一览表

投标商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 风机盘管单价： 元，分体空调单价： 元，总价大写： 元（大写： ）。 |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

年   月   日

评审细则

| 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 最终报价 | 满足竞争性磋商文件的要求且最低的最终报价为评标基准价，得30分，其它供应商的最终报价统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100 | 30 |
| 技术标评审 | 总体概述 | 对工程整体的认识表述完整清晰程度，措施先进、具体程度，施工段划分清晰、合理、符合规范要求程度，得0-5分。 | 5 |
|  | 施工进度计划和进度保证措施 | 进度保证措施可靠，措施具体可行，可靠、可行程度得，得0-5分。 | 5 |
|  | 施工方案和质量保证措施 | 施工方案和质量保证措施完整、先进、可行、具体程度得0-15分。 | 15 |
|  | 安全文明施工和环境保护措施 | （1）有针对本项目安全文明施工措施和应急救援预案，措施齐全、预案可行程度。每有一项且合理可行得1分，本项最多得4分。 （2）安全生产体系完整、制度健全程度得0 ～4分。 | 8 |
|  | 针对项目实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | （1）对关键技术、工艺有表述深入程度得0-3分。 （2）对重点、难点分析解决方案完整、安全、经济、可行程度得0-3分。 | 6 |
|  | 公司实力 | （1）有三体系认证（质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证）。每有一项证书得1分，本项最多得3分。 （3）有发明专业证书或商标注册，每项得2分，本项最多得6分。 | 9 |
|  | 经营业绩 | 供应商提供2018年1月1日以来的类似行业经营业绩，每个得2分。本项最多得8分（以合同签订时间为准，同一单位只能一份，没有原件不得分） | 8 |
|  | 财务状况 | 提供2020年度由会计（审计）师事务所审计的企业财务报表。所有资料数据可靠、无相互矛盾，得4分；本项最多得4分。（以原件为准） | 4 |
|  | 响应文件制作 | 根据响应文件制作完整、规范程度得1-5分 | 5 |
|  | 优惠条件及合理化建议 | 有切实可行的优惠条件及合理化建议，每条得2.5分，本项最多得5分。 | 5 |

注：

1、企业财务报表一律提供原件，没有提供的不得分，复印件不得分。

2、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

3、磋商小组成员评分分值高出或低于所有磋商小组成员评分平均分值20%以上的，该磋商小组成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入磋商档案。

4、在任何磋商环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。