# 第一章  竞争性磋商公告

济宁市第二人民医院教学培训模具采购项目现采用竞争性磋商方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院教学培训模具采购项目

2、项目编号：JNEY-2021-0909/01

3、包组划分：1个包

4、项目概况：采购教学培训模具一批（内含1：心肺复苏模拟人一套、2：心肺复苏模拟系统一套、3：气管插管模型两套、4：打结器两套、5：缝合腿一套、6：缝合模块一套、7：妇科检测模型一套），具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求。

5、资金来源：自筹资金

6、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法人授权委托书及授权代表身份证，加盖公章。

代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法人授权委托书及委托代理人身份证、生产厂家三证合一的营业执照及授权书（可中标后提供）。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2021年 09月09日----2021年09月15日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

2021年 09月08日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院教学培训模具采购项目 项目编号：JNEY-2021-0909/01 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李娜 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 教学培训模具一批（内含1：心肺复苏模拟人一套、2：心肺复苏模拟系统一套、3：气管插管模型两套、4：打结器两套、5：缝合腿一套、6：缝合模块一套、7：妇科检测模型一套）（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购预算 | 预算价：人民币9.8万元（需报分项报价） 供应商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 7 | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本 壹 份, 副本壹份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其响应文件作废标处理。 |
| 9 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 14 | 供应商提出疑问的时间及方式 | 2021年 09月 15日14时前济宁市第二人民医院采购管理办公室提出。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 2021年 09月 22日09时30分（北京时间） |
| 17 | 开标时间、地点 | 2021年 09月 22日09时30分（北京时间） 济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室 |
| 18 | 付款方式 | 货物经安装验收合格后，六个月后付至合同总金额的60％，一年内无质量问题付至合同总金额的90%，余款质保期满无质量问题或违约， 15个工作日内无息付清。 |
| 19 | 供货安装期 | 20日历日，供应商也可自报最优交货期（采购人通知供货至货到目的地时间）。 |
| 20 | 供货地点 | 济宁市第二人民医院（采购人指定的地点） |
| 21 | 质保期 | 免费质保期2年（供应商在2年的基础上也可自报最优质保期）。 |
| 22 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 23 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）； 2、供应商必须具备的资格： 生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法人授权委托书及授权代表身份证，加盖公章。 代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法人授权委托书及委托代理人身份证、生产厂家三证合一的营业执照及授权书（可中标后提供）。 3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作； 5、资格审查方式：资格后审； 6、本项目不接受联合体。 |
| 26 | 供应商证件及 业绩的提交 | 供应商应当提供磋商小组验证需要的相关资格证件： 生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法人授权委托书及授权代表身份证，加盖公章。 代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法人授权委托书及委托代理人身份证、生产厂家三证合一的营业执照及授权书（可中标后提供）。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供磋商小组验证需要的相关业绩信誉证件原件和财务报表原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 27 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人或其委托的代理机构； （2）如采购文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按采购文件“响应文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 28 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其响应文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格，磋商保证金不予退还。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，磋商保证金不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加市医疗器械集中采购工作委员会办公室组织的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 29 | 履约保证金 | 无 |
| 30 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 31 | 在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

# 第三章  技术标准和要求

教学培训模具技术参数

一、心肺复苏模拟人(数量：一套）

（一）模拟人功能

1、瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大，抢救成功后瞳孔缩小对光发射恢复；

2、模拟人上肢关节可自由活动。（腕关节和肘关节可屈伸、展收）模型肩关节可做屈伸及环转运动，可练习病人搬运；

3、新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户；

4、模拟生命体征：

4.1初始状态时；颈动脉无搏动，，模拟人瞳孔散大；

4.2按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；

4.3抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复；

5、可进行标准气道开放，气道打开后指示灯亮；

6、可进行人工手位胸外按压和人工呼吸；

7、有心跳模拟声；

8、人工手位胸外按压时：

8.1动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；

8.2液晶计数及频率的显示；详细记录按压错误的具体原因（按压过大、按压过小、按压位置错误及按压频率的过快，过慢，正确的次数等）；

8.3语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正；

9、人工口对口呼吸(吹气)时：

9.1动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；吹气进胃时，指示灯亮；

9.2液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（吹气过大、吹气不足等）；

9.3语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正；

10、按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）；

11、操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作；

12、≥三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核；

12.1方式一：CPR训练，可进行按压和吹气；

12.2方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作，统计数据打钱成绩，自动评分系统；

12.3方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、统计数据打印成绩；

（二）、CPR显示屏功能：

1、电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数；

2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和并闭语音，可调节音量；

3、可设定操作时间，以秒为单位；

4、操作频率：100-120次/分；

5、操作时间：以秒为单位计时；

6、检查瞳孔：缩小和散大对比；

7、电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源12V。

（三）、打印机功能：

1、可选择操作结束后打印操作过程，成绩单打印可选择长打印（波形图成绩）或者短打印（数据成绩）；

2、绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

（四）、主要配置：1.高级心肺复苏模拟人一具；2.高级电脑显示器一台；3.豪华手拉推式人体硬塑箱一只；4.复苏操作垫一条；5.一次性消毒面膜(50张/盒)一盒；6.可更换面皮一只；7.可换肺囊装置五个；8.热敏打印纸二卷；9.产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。

二、心肺复苏模拟系统（数量：一套）

（一）模拟人功能

- 心肺复苏术：执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行胸外按压；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法等≥三种方法打开气道；可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏；
2、检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现；
3、检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现，模拟人可感应双侧颈动脉搏动；

★4、救治成功后有呼吸咳嗽声。
（二）软件功能特点：
1.操作模式：具有单项训练、考核和实战等≥三种模式。单项训练模式可对按压和吹气进行单独训练，适用于单项技能的强化训练；考核模式有语音提示功能和时间限制，对CPR全流程进行监测，适用于常规流程训练；实战模式没有语音提示，在有限时间内，无论操作正确与否都能进入下一环节，适用于各类比赛；
2.用户管理与统计：用户管理专用帐号可进行院系、班级管理，记录每次练习数据并分类统计历史数据（饼图，柱状图等）；
3.数据回放：可实时回放操作数据，真实回现数据状态；

- 实时录像：连接摄像头可以对操作过程实时录像保存，并可查看视频记录；
5.软件具有标准一键设置功能，设置项包括：操作时间、循环次数、按压和吹气的正确率（决定急救操作后的复活标准）、吹气量和按压深度的标准范围。老师也可调节和变更按压和通气的考核标准值，建立符合当次考核状态的心肺复苏标准；
6.全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据；

6.1吹气部分监测吹气次数、吹气量、吹气时间。
6.2按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长；
6.3实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间；
6.4实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况；
6.5可进行曲线图和直方图切换；
6.6实时模拟除颤数据，按压复活后显示正常心电图。
7.错误报警提示：操作错误时在错误的项目上会有红色警示，单次操作动作中存在的多项错误可以同时提示，同时有报警音“嘟”提示。在竞赛和考核状态下，报警音可关闭。
8.全面客观的成绩统计：成绩单所有操作结果数据以形式清晰显示；提供按压频率的实时显示图，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，判断每一次按压是否在标准频率范围内；以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节；按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上；
9.成绩单保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印；

★10.提供移动交互心肺复苏考核系统软件著作登记证书；

11.配有平板电脑和打印机。

（三）主要配置：1、全身标准模拟人一具；2、心肺复苏应用安装软件一份 ；3、平板电脑一台；4、蓝牙打印机一台；5、外接电源线一条；6、高级铝塑硬皮箱一只 ；7、可换肺气袋装置4个；8、一次性CPR清毒面膜1盒(50张)；9、复苏操作垫一条；10、产品合格证一份；11、产品保修卡一份；12、使用说明手册一本。

三、气管插管模型（数量：两套）

1、模型为成年男性半身，解剖结构完整逼真：包括牙齿、舌、口咽和鼻咽、喉、会厌、气管、食道、双肺和胃等；
2、可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示；

3、在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子；
4、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有电子显示及报警功能，供气使胃膨胀；
5、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能；

6、观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔；
7、可进行环甲膜穿刺；穿刺正确，有电子显示及报警功能；
8、手捏压力球可模拟双侧颈动脉搏动；

★9、提供配套3D解剖三维教学仿真课件。

- 打结器（数量：两套）

- 外科打结技能训练模型采用透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力；
2、精巧的设计采用独特的磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种手术深部打结训练，使用灵活，拆卸方便；
3、可练习单手打结、器械打结、外科结打结、三叠结打结、假结和骨结的辩认、小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和结扎训练；
4、打结练习模型的模拟血管可更换。

- 缝合腿（数量：一套）

- 可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习；
2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂；
3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织；
4、除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。

- 缝合模块（数量：一套）

- 皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力；                                                                                                          2.皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习；
3.可自行在任何部位进行切开缝合练习；
4.反复缝合，针眼不明显；
5.可进行拆线术练习；
6.与模块夹配合，可使模型在操作过程中，更加稳定；
7.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。

- 妇科检测模型（数量：一套）

1、正常和各类异常子宫触诊；
2、妇科双合诊、三合诊的检查（可显示高级妇科检查模型阴道长度、宫颈外口形状、子宫附件）；
3、阴道窥器和阴道镜的检查（阴道插入窥阴器，扩张阴道，暴露宫颈，另备有一个子宫，可随意更换）；
4、肉眼观察正常和各类异常宫颈病变；
5、宫内节育器的放置与取出；
6、观察隔膜的大小和位置；
7、观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构；
8、可调节子宫前后倾斜度角度位置；
9、可进行骨盆测量。

各供应商应提供生产商印刷的含主要技术参数的彩页原件（或提供由该仪器生产厂家盖章的技术参数一览表），以确保货源渠道正常。

注：带★参数为必要技术参数，如出现负偏离评标委员会将作为废标处理，其它参数在不影响设备正常使用的情况下允许出现正偏离和细微负偏离。

# 第四章  采购合同

合同格式

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见采购文件。

B、本合同不可分割部分

（1）采购文件

（2）响应文件

（3）供应商在磋商时的书面承诺

（4）济宁市公共资源交易服务中心统一提供的《中标（成交）通知书》

（5）其他标准规范及有关文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：        元人民币。

3、技术规范

货物的技术规范应与采购文件规定的技术标准和要求、相关附件及其响应文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、包装要求

除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式

按照采购文件的约定。

6、供货日期及验收地点

乙方将货物送到甲方指定的地点：

供货日期：     天。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。

7、合同的生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8、违约责任

（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的 1‰ 支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额 1‰支付违约金。甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、验收

（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。磋商时乙方提供样品的货物应当与样品一致。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。

13、合同的生效

本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门二份。

14、其他

售后服务响应时间和相关的服务执行采购文件的约定。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表 （签字）：       法定代表人或授权代表 （签字）：

日期：  年  月  日

# 第五章  响应文件格式

附件一：

报价函

济宁市第二人民医院：

经研究，我们决定参加编号为               的济宁市第二人民医院教学培训模具采购项目并提交响应文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

供货期：        天

质保期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件（投标文件），正本一份，副本一份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和磋商中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们承诺我公司在工商行政部门及药品监督部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按要求缴纳保证金，遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 规格型号 |  | 品牌、产地 |  | 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对磋商文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

1、交货地点：                    （采购人指定的地点）

2、此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

附件四：

分项报价表

供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权代理人签字：

单位：万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 制造商（产地） | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五：

货物配置与技术规格偏离表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购文件技术规范要求 | 响应文件对应规范 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）供应商所报货物如果与采购文件的要求存在偏差，则填写上表。

（2）除本表所列的偏离指标外，其他所有技术参数均应完全响应采购文件中的要求。

年   月   日

附件六：

供应商同类项目经营业绩一览表

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件七：

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

响应文件密封信封封口格式

…………………… 于2021年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）

# 第六章  评分办法

第一阶段：初审

1、响应文件的符合性评审：

响应文件应实质性响应采购文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指响应文件应与采购标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。能实质性响应采购文件的响应文件进入下一阶段评审。

2、技术标评审：

按附表所述的评审细则，对各供应商的响应文件进行综合评审。

3、商务标评审：

商务标评审包括磋商报价校核，审查全部报价数据的正确性，分析磋商报价构成的合理性，经磋商小组论证为有效最终报价的商务标进入终审。

第二阶段：终审

通过初审后的各供应商，由磋商小组根据商务标评审细则进行审核，磋商小组与合格供应商进行技术及商务磋商，并将技术标的审核情况与商务标的审核情况进行汇总。采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

评审细则

| 项目 | 评分标准 | 分值 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 报价 | 满足采购文件的要求且最低的最终报价为评标基准价，得30分，其它供应商的最终报价统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100 | 30 | 30 | 30 |
| 综 合 情 况 技术标评审 | 技术指标 | 符合采购文件要求，技术指标优秀 | 46-50 | 50 | 70 |
|  |  | 符合采购文件要求，技术指标良好 | 41-45 |  |  |
|  |  | 符合采购文件要求，技术指标合格 | 36-40 |  |  |
|  |  | 基本符合采购文件要求，部分非★技术指标存有负偏离，尚能正常使用 | 35 |  |  |
|  | 质保期 | 质保期为2年不得分（指免费维护、免费更换配件、免费技术支持等的期限）。 质保期每延长半年得1分，最高不超过2分。 | 2 | 2 |  |
|  | 售后服务 | 1、出现问题的响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）及时； 2、质保期内、外的服务条款完善； 3、有详细培训、服务计划； 4、在山东省境内设有售后服务机构。 （每项1.5分）。 | 6 | 8 |  |
|  |  | 关于售后服务的及其他优惠 | 2 |  |  |
|  | 经营业绩 | 供应商提供2018年1月1日以来的类似经营业绩，每个得1分。本项最多得4分（以合同签订时间为准，没有原件不得分） | 4 | 4 |  |
|  | 企业财务状况 | 提供2020年度由会计（审计）师事务所审计的企业财务报表。所有资料数据可靠、无相互矛盾。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 财务报表齐全、数据可靠、无相互矛盾，但没有经过会计（审计）师事务所审计 | 1 |  |  |
|  |  | 未提供财务报表或财务报表资料数据不全，相互有矛盾 | 0 |  |  |
|  | 响应文件制作 | 响应文件制作完整、规范 | 3 | 3 |  |
|  |  | 响应文件制作一般 | 1 |  |  |

注：

1、类似经营业绩是指：同品牌同型号产品的经营业绩。

注:合同是指：采购人与代理商或生产商签署的合同。代理商之间或代理商与生产商之间签署的无效。)

2、企业财务报表一律提供原件，没有提供的不得分，复印件不得分。

3、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

4、磋商小组成员评分分值高出或低于所有磋商小组成员评分平均分值20%以上的，该磋商小组成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入磋商档案。

5、在任何磋商环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。