# 第一章  竞争性谈判公告

济宁市第二人民医院消防设备设施检测项目现采用竞争性谈判方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院消防设备设施检测项目

2、项目编号：JNEY-2023-0817/02

3、包组划分：1个包

4、项目概况：济宁市第二人民医院消防设备设施检测项目，具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求。

5、资金来源：自筹资金

6、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供服务能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

营业执照（经营范围包含消防设备的维护、保养、检测服务），须在《社会消防技术服务信息系统》上查到该公司信息（提供网站截屏），法人授权委托书及委托代理人身份证。以上均提供原件或复印件加盖供应商公章。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、能独立完成消防设备设施检测工作；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名时间：2023年8月17日----2023年8月22日

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.cn/）

2023年8月17日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院消防设备设施检测项目 项目编号：JNEY-2023-0817/02 包组划分：1个包 |
| 2 | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李娜 联系电话：0537-2657201 |
| 3 | 采购内容 | 济宁市第二人民医院消防设备设施检测项目（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求） |
| 4 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 5 | 采购预算 | 预算价1.5万元。 供应商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按废标处理。 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起） |
| 7 | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本 壹 份, 副本 壹 份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第四章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其响应文件作废标处理。 |
| 9 | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
| 10 | 响应文件递交截止时间及地点 | 2023年08月 23日09时30分前（北京时间） 济宁市第二人民医院采购管理办公室 |
| 11 | 开标时间 | 2023年08月23日09时30分（北京时间） |
| 12 | 付款方式 | 检测完毕并出具消防年度检测报告后 15个工作日内无息付清。 |
| 13 | 工期 | 7日历日。供应商也可自报最优工期。 |
| 14 | 供货地点 | 济宁市第二人民医院（采购人指定的地点） |
| 15 | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和采购文件第三章“技术标准和要求”。 |
| 16 | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供服务能力的供应商； 2、供应商必须具备的资格： 营业执照（经营范围包含消防设备的维护、保养、检测服务），须在《社会消防技术服务信息系统》上查到该公司信息（提供网站截屏），法人授权委托书及委托代理人身份证。以上均提供原件或复印件加盖供应商公章。 3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉； 4、能独立完成消防设备设施检测工作； 5、资格审查方式：资格后审； 6、本项目不接受联合体。 |
| 17 | 供应商证件及 业绩的提交 | 供应商应当提供谈判小组验证需要的相关资格证件： 营业执照，法人授权委托书及委托代理人身份证。以上均提供原件或复印件加盖供应商公章。供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供谈判小组验证需要的相关业绩证明材料复印件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
| 18 | 开标时供应商 需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及法定代表人授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 注：（1）身份证原件和授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在开标时提交给采购人或其委托的代理机构； （2）如采购文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按采购文件“响应文件格式”装订到投标文件一份。 |
| 19 | 供应商提报虚假材料应承担的 责任 | 供应商必须对其响应文件中提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、业绩证明、合同的真实性负责。如发现有提供虚假材料的行为，将取消其评审资格，谈判保证金不予退还。 确定成交供应商之后，采购人仍保留对上述材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合，若发现违法违规行为，将取消其成交资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并承担相关责任。 供应商提供虚假材料谋取中标的，依据有关法律法规的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在两年内无权参加济宁市第二人民医院采购办公室组织的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的后果和一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿损失。 |
| 22 | 在任何谈判环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |

# 第三章  技术标准和要求

消防设施设备检测器材、内容清单

医院现有消防设施有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾应急照明系统、消火栓系统。现有灭火器412个，消火栓146个，喷淋头600个，烟感报警器604个；手动报警器62个；室外消火栓6具；消防水池1个（300立方）；消防高位水箱1个（22.5立方）。

需要完成如下检测：

| 消 防 设 备 设 施 测 试 器 材 | □秒表 □电子秤□测力计 □强光手电 □数字激光测距仪 □数字照度计□数字声级计 □数字风速计 □数字微压计 □数字温湿度 □数字坡度计 □垂直度测定仪 □消火栓测压接头 □喷水末端试水接头 □接地电阻测试仪 □绝缘电阻测试仪 □数字万用表 □感烟感温探测器功能试验器 □线型光束感烟探测器滤光片 □火焰探测器功能试验器 □漏电电流检测仪 □便携式可燃气体检测仪 □数字压力表 □对讲机 |
| --- | --- |
| 消防设施检测内容 | 一、建筑防火分隔及安全疏散设施 1.防火门（包括自行关闭、顺序关闭设施，反馈信号） 2.防火窗 3.防火卷帘（包括手动、自动控制装置） 4.防火阀 5.推闩式外开门 二、火灾自动报警系统 1.各类报警触发器件 2、各级报警控制器 3、各种警报装置 4、系统接线装置 5、系统接地装置 三、消防给水设施 1、消防水池（包括取水口、取水井） 2、消防水箱 3、消防水泵（包括试验和检查用压力表、放水阀门） 4、稳压泵、增压泵、气压水罐等 5、水泵接合器 6、管网及阀门 四、消火栓系统 1、室外消火栓（包括标志） 2、室内消火栓（包括消防水枪、水带） 3、启动按钮 4、管网及阀门 5、消防卷盘（包括胶带和喷嘴） 五、消防水炮系统 1、消防水炮及控制装置 2、管网及阀门 六、自动喷水灭火系统 1、水源及供水装置（水池、水泵、增压设施、水泵接合器等） 2、各类喷头 3、报警阀 4、控制阀 5、水力警铃 6、末端试水装置 7、压力表 8、水流指示器 9、充气、排气装置 10、管道及阀门 七、气体灭火系统 1、喷嘴 2、气体灭火控制盘 3、贮存装置 4、选择装置 5、管道及附件 6、防护区门、窗、洞口自动关闭装置 7、防护区通风装置 8、紧急控制装置 9、喷洒警示装置 10、部分系统的冷却装置 八、防烟、排烟设施 1、排烟窗控制装置（自动或手动） 2、挡烟垂壁 3、机械防烟设施 （1）送风口 （2）压差自动调节装置 （3）机械加压送风机 （4）风道 （5）消防电源及其配电 2、机械排烟设施 （1）排烟风机 （2）排烟口（包括手动和自动开启装置） （3）排烟防火阀 （4）排烟道 （5）消防电源及其配电 九、消防电气和通讯设施 1、消防电源 2、自备发电机 3、应急照明 4、疏散指示标志 5、可燃气体探测报警装置 6、消防专线电话 7、火灾事故广播扬声器 8、火灾事故广播扩音机 十、消防电梯 1、轿厢内的专用电话 2、首层消防专用操作按钮 3、消防电梯井底排水设施 4、手动或自动控制装置 十一、干粉灭火系统 1、喷头 2、贮存装置 3、选择装置 4、管道及附件 5、防护区通风装置 6、控制装置 |

# 第四章  响应文件格式

附件一：

报价函

济宁市第二人民医院：

经研究，我们决定参加编号为               的济宁市第二人民医院消防设备设施检测项目并提交响应文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

工期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件（投标文件），正本一份，副本一份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们承诺我公司在工商行政部门及药品监督部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

7、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三：

报价一览表

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对谈判文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

附件四：

分项报价表

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

年  月  日

附件五：

供应商同类项目经营业绩一览表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 数量 | 附件委托书或合同 | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

附件六：

响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

响应文件密封信封封口格式

…………………… 于2023年 月 日前不准启封（加盖公章）……………… （封口处）