# 第一章  竞争性磋商公告

济宁市第二人民医院人工单髁系统现采用竞争性磋商方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁市第二人民医院人工单髁系统采购项目

2、项目编号：JNEY-2023-1114/02

3、包组划分：1个包

4、项目概况：本院采购人工单髁系统，具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求。

5、资金来源：自筹资金

6、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足采购文件的要求具备提供货物能力的供应商（生产商或代理商）；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、医疗器械注册证及注册表或备案凭证、医疗器械生产许可证、法人授权委托书及授权代表身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章外，其余均为原件。

代理商应具备：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、医疗器械注册证及注册表或备案凭证、医疗器械经营许可证、生产厂家授权书、法人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料除医疗器械注册证及注册表可为复印件加盖生产商公章和代理商公章外，其余均为原件。

注：供应商必须按照上述要求提供相应的证件，否则将作为废标处理；二级及其以下代理商在提供上一级代理商授权书（原件）的同时，还要提供生产厂家授权书（复印件加盖上一级代理商公章）。一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则生产商的授权委托无效，失去投标资格；生产商如委托代理商参加投标，生产商不得再参与投标。

3、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉；

4、能独立完成设备安装、调试和维护等工作；

5、资格审查方式：资格后审；

6、本项目不接受联合体。

三、报名和获取采购文件的时间及方式

1、报名截止时间：2023年11月21日17时00分前（北京时间）

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

4、开标时间及地点：2023年11月27日14时30分前（北京时间）

2023年 11月14日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称、项目编号及包组划分 | 项目名称：济宁市第二人民医院人工单髁系统采购项目 项目编号：JNEY-2023-1114/02 包组划分：一个包 |
|  | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院人工单髁系统采购项目，具体要求详见竞争性磋商文件第三章技术标准和要求。 |
|  | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购预算 | 控制价：9360元（每套）。 供应商的报价不得超过预算控制价，产品必须为山东省药械集中采购平台产品。 |
|  | 付款方式 | 货物验收合格后九个月付款。 |
|  | 供应商资格要求 | 1、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定； 2、在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，并满足采购文件要求的供应商； 3、供应商必须具备的资格： 生产商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证）。 代理商应具备：营业执照、医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证）。 4、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形，不得同时参加本项目报价： 4.1 法定代表人为同一人的两个及以上法人关系（国有控股公司除外）； 4.2 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 4.3 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 5、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格； 7、本项目不接受联合体报价； 8、资格审查方式：资格后审； 9、开标之日起前三年内无不良信用记录（磋商小组通过“信用中国”“信用山东”及“中国政府采购网”查询）； 10、分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必出具总公司出具的授权书。 |
|  | 资格审查及递交响应文件时需携带的证件 | 供应商应当提供磋商小组验证需要的相关资格证件： 1、营业执照（原件或加盖单位公章复印件）； 2、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书（原件）； 3、如为生产商提供：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械生产许可证（第一类医疗器械需提供医疗器械生产备案凭证），以上证件均为原件（或加盖单位公章复印件）； 如为代理商提供：医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）、医疗器械经营许可证（第一类医疗器械无需提供、第二类医疗器械需提供医疗器械经营备案凭证），以上证件均为原件（或加盖单位公章复印件）； 总公司授权书（如为分公司投标则需提供）（原件）。 由当地公证处出具的公证件具有同等效力。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则将作为废标处理。 供应商还应将提供磋商小组验证需要的相关业绩信誉证件原件，与上述资格证件放在同一档案袋中密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 响应文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
|  | 磋商有效期 | 从提交响应文件截止之日起90日历天 |
|  | 响应文件份数 | 正本壹份、副本壹份 |
|  | 递交响应文件截止时间、地点 | 截止时间：2023年11月 17日14:30 分前（北京时间） 地点：济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室。 |
|  | 磋商会议 时间、地点 | 时间：2023年11月17日14:30分（北京时间）。 地点：济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室。 |
|  | 响应文件开启时间 | 2023年11月17日14:30 分（北京时间） |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 签字或盖章要求 | 1、响应文件应按第五章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章，否则其响应文件作废标处理。 |
|  | 纸质响应文件 装订要求 | 1、密封套应标注项目名称、项目编号、包组划分、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商公章。 2、各包组分别按上述要求密封，并在密封套上标注项目包组名称。 3、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
|  | 质量要求 | 符合国家规定的质量要求和竞争性磋商文件第三章“技术标准和要求”。 |
|  | 供货期 | 壹年，分批次供货。接到甲方通知后3日内到货，供应商也可自报最优交货期（采购人通知供货至货到目的地时间）。 |
|  | 样品 | 供应商需按以下要求提供样品： （1）提交样品时间：2023年11月27日14时30分前 （2）提交样品地点：济宁市第二人民医院采购办 （3）供应商按竞争性磋商文件第三章技术标准和要求提供样品。 （4）样品需标明：供应商名称、项目名称、规格型号、品牌产地。 （5）未中标单位样品在中标公示期满后退回，中标人的样品采购人将作为验收标准密封保存。 注:成交单位样品不予退回,由采购人留存。 |
|  | 履约担保 | 无 |
|  | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业编制权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |
|  | 供应商提报虚假材料应承担的责任 | 供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评标委员会的行为，将取消其成交资格。定标后，采购人有可能对成交供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。发现成交供应商是提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交供应商资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
|  | 不同投标人所报 同品牌产品的认 定 | 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 核心产品：人工单髁系统 。 |
|  | 在任何磋商环节中，需竞争性磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |
|  | 需要补充的其他内容：供应商如有疑问，可按相关规定以书面的形式向采购人提出。 |

第三章  技术标准和要求

| 参数 | 固定平台单髁 股骨髁 规格（LM/RL、LL/RM） AP(mm) ML(mm) 1# 40 18 2# 42.5 19 3# 45 20 4# 48 20.5 5# 51.5 21.5 6# 55.5 22.5 胫骨平台 规格（LM/RL、LL/RM） AP(mm) ML(mm) 1# 41 23 2# 44 25 3# 47 27 4# 50 29 5# 53 31 6# 56 33 垫片厚度9/10/11/12/13/14对应最低点厚度7/8/9/10/11/12。股骨髁、胫骨平台由符合 YY 0117.3标准的钴铬钼合金材料制成；胫骨平台垫由高交联超高分子量聚乙烯材料制成，其物理性能符合 YY / T 0811标准。灭菌包装。 活动平台单髁 股骨髁 规格（L/R） AP(mm) ML(mm) 1# 38 17.5 2# 41 19 3# 44.5 20.5 4# 48 22 5# 51 23.5 胫骨平台 规格（L/R） AP(mm) ML(mm) 1# 45 24 2# 45.5 26 3# 48.5 26.5 4# 51.5 28.5 5# 54.5 30 6# 58 32 7# 61 33.5 垫片厚度3/4/5/6/7/8/9对应最低点厚度（mm）3.5/4.5/5.5/6.5/7.5/8.5/9.5。股骨髁、胫骨平台由符合 YY 0117.3标准的钴铬钼合金材料制成；胫骨平台垫由高交联超高分子量聚乙烯材料制成，其物理性能符合 YY / T 0811标准。其中显影丝的材料为符合 GB / T 13810标准中规定的TA3。灭菌包装。 |
| --- | --- |

★产品为国产产品。

★产品为山东省药械集中采购平台产品。

★必须填写医用耗材编码信息表（见附表）

注：带★参数为必要技术参数，如出现负偏离评标委员会将作为废标处理，其它参数在不影响设备正常使用的情况下允许出现正偏离和细微负偏离。

医用耗材编码信息表：

| 医保耗材编码 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 医保通用名 | 材质 | 特征 | 注册证号 | 单件产品名称 | 耗材企业 | 规格型号数 | 规格 | 型号 | 集采类别 | 发布时间 | 停用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章  采购合同

合同格式

合同编号：

项目名称：

甲    方：

乙    方：

甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货物的名称、数量、规格、型号详见采购文件。

B、本合同不可分割部分

（1）采购文件

（2）响应文件

（3）供应商在磋商时的书面承诺

（4）济宁市公共资源交易服务中心统一提供的《中标（成交）通知书》

（5）其他标准规范及有关文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：           元整，小写：        元人民币。

3、技术规范

货物的技术规范应与采购文件规定的技术标准和要求、相关附件及其响应文件的有关说明相一致。也可以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合响应文件中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4、包装要求

除另有规定的之外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。包装物不回收，不另计价。包装箱内应附详细装箱单和质量合格证。

5、付款方式

按照采购文件的约定。

6、供货日期及验收地点

乙方将货物送到甲方指定的地点：

供货日期：     天。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），节假日、休息日顺延。

7、合同的生效

本合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

8、违约责任

（1）乙方未按约定履行合同或没有履行合同，应向甲方支付违约金。货物每迟交一天，按合同总金额的 1‰ 支付违约金。乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额 1‰支付违约金。甲方可直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方必须在十五日内补齐。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方除支付违约金外，还应继续履行合同。否则甲方有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、验收

（1）货物到达甲方要求地点后，甲方组织相关人员对货物的数量、规格、型号、质量等进行验收，乙方应积极协助。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。磋商时乙方提供样品的货物应当与样品一致。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其他义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国合同法》的规定在甲方驻地济宁仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

如对本合同进行修改，均由双方签定书面的修改书。

13、合同的生效

本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签署，双方签字并加盖公章后生效。本合同共六份，甲、乙双方各二份，监督管理部门二份。

14、其他

售后服务响应时间和相关的服务执行采购文件的约定。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表 （签字）：       法定代表人或授权代表 （签字）：

日期：  年  月  日

# 第五章  响应文件格式

报价函

济宁市第二人民医院：

经研究，我们决定参加编号为               的济宁市第二人民医院人工单髁系统采购项目并提交响应文件。我方完全响应采购文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

报价：大写：           万元。小写：               万元

供货期：        天

质保期：        天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件（投标文件），正本一份，副本二份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件（投标文件）中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件（投标文件）被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件（投标文件）和磋商中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们承诺我公司在工商行政部门及药品监督部门登记的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按要求缴纳保证金，遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件（投标文件）自提交之日起有效期为      天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件一:

报价函

（采购单位名称）：

我方已经认真审阅了已经认真审阅了                 项目（项目编号：      ）的磋商文件，并对其没有任何保留意见，经研究决定参加本项目投标并提交响应文件。为此，我方承诺如下：

总报价：大写：           元。小写：               元

供货期：          天

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的响应文件，正本一份，副本三份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对响应文件中所提供的各种技术标准、设备的相关参数和所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的响应文件被接受，我们将认真履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们在响应文件和磋商中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的响应文件自提交之日起有效期为90天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓    名：                性    别：

年    龄：                职    务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（公章）

年   月   日

（二）法定代表人授权委托书

济宁市第二人民医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三:

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |
| 品牌、产地 |  |
| 规格型号 |  |
| 供货安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠条件及 服务承诺 |  |
| 对竞争性磋商文件的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

1、交货地点：     （采购人指定的地点）

2、此表装订在响应文件的首页。

年   月   日

# 附件四:

分项报价表

（一）分项报价明细表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 产品注册证名称 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

供应商（单位公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：      年     月      日

（二）耗材报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 制造商（产地） | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

说明：报价单位应严格按上面表格的内容把所投所有货物或货物的具体情况填写清楚。

供应商（单位公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：      年     月      日

附件五:

技术部分

1)货物的规格、详细配置、主要技术指标及性能、材质详细说明；

2)货物配置与技术规格偏离表；

3)所报货物的实验报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料；

4)技术服务内容及措施；

5)供货安装方案。

附件六：

货物配置与技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 报价文件对应实际情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请各投标供应商逐条详细填写竞标产品的技术规格及参数，与采购文件技术参数要求存在偏差的，应在“偏差内容”处填写明正偏离或负偏离或无偏离；

2、上传的技术证明材料中要着重标明证明参数的具体位置，方便评委评审。因投标单位未标明具体位置而造成评委未审查到的，责任由投标单位自行承担；

3、本表可以按相同格式扩展。

附件七：

供应商同类项目经营业绩一览表

供应商名称（盖章）：               法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表后附合同复印件件。

2、本表可按同样格式扩展。

年   月   日

附件八：

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（单位公章）：

年  月  日

附件九：

供应商认为需要提交的其他材料

# 第六章  评分办法

第一阶段：初审

1、响应文件的符合性评审：

响应文件应实质性响应采购文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指响应文件应与采购标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。能实质性响应采购文件的响应文件进入下一阶段评审。

2、技术标评审：

按附表所述的评审细则，对各供应商的响应文件进行综合评审。

3、商务标评审：

商务标评审包括磋商报价校核，审查全部报价数据的正确性，分析磋商报价构成的合理性，经磋商小组论证为有效最终报价的商务标进入终审。

第二阶段：终审

通过初审后的各供应商，由磋商小组根据商务标评审细则进行审核，磋商小组与合格供应商进行技术及商务磋商，并将技术标的审核情况与商务标的审核情况进行汇总。采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

评审细则

评审细则

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价 | 满足竞争性磋商文件的要求且最终报价最低的为评标基准价，得30分，其它供应商的最终报价统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 技术参数的响应情况 | 根据各供应商所提供技术参数的响应情况进行评价，供应商所提供产品各项功能描述清晰、无负偏离项，设备产品完全满足采购文件要求，得满分40分；经评审认定每有一条技术标准和要求存在细微负偏离项扣5分，扣完为止。 | 40 |
| 3 | 样品 | 磋商小组根据供应商提供样品的质量、材质等指标进行综合评审。（未提供样品者不得分） | 10 |
| 4 | 售后服务 | 1、出现问题的响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）及时； 2、质保期内、外的服务条款完善； 3、有详细培训、服务计划； 4、在山东省境内设有售后服务机构。 以上内容每有一项切实可行得2分，如此项缺项不得分。 | 8 |
| 5 | 经营业绩 | 供应商须提供本单位2020年1月1日以来的类似经营业绩，每个得2分。本项最多得8分。（以合同签订时间为准，需提供合同原件和中标通知书原件，否则不得分。） 类似经营业绩是指：同品牌同型号产品的经营业绩； 注:合同是指：设备（产品）使用单位签署的购买合同。代理商之间或代理商与生产商之间签署的合同无效。 | 8 |
| 6 | 优惠承诺 | 根据各供应商提供的实质性优惠承诺，每提供一条得2分，最高得4分，未提供实质性优惠承诺的不得分。 | 4 |

注：

1、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

2、在任何磋商环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。