济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案项目

竞争性谈判文件

项目编号：JNEY-2025-0427/01

采购人：济宁市第二人民医院

二〇二五年四月

目  录

第一章 竞争性谈判公告……………………………………………………………3

第二章 供应商须知…………………………………………………………………5

第三章 技术标准和要求……………………………………………………………13

第四章 采购合同……………………………………………………………………15

第五章 报价文件格式………………………………………………………………16

第一章  竞争性谈判公告

济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案项目经有关部门批准，现对其进行竞争性谈判招标，择优选定成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目编号：JNEY-2025-0427/01

2、项目名称：济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案项目

3、包组划分：一个包

4、项目概况：本项目为济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案项目，具体详见竞争性谈判文件第三章技术标准和要求。

5、预算金额：5.5万元

6、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、供应商营业执照；资质要求：城乡规划编制资质甲级，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商须具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力；

3、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格；

4、资格审查方式：资格后审；

5、本项目不接受联合体报价。

6、开标之日起前三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”和“信用山东”查询）。

三、报名时间、地点及获取采购文件：

1、报名时间：2025年4月27日----2025年04月30日17:00分

2、报名方式： 现场报名或电话报名（0537-2657201  ）

3、采购文件获取方式：济宁市第二人民医院网网上下载（http://www.jney.com.cn/）

四、联系方式

1、采购人：济宁市第二人民医院

联系人：李科长   联系电话：0537-2657201

联系地址：济宁市红星东路65号

2025年04月27日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称、项目编号 | 项目名称：济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案项目 项目编号：JNEY-2025-0427/01 |
|  | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市第二人民医院 联系人：李科长 联系电话：0537-2657201 联系地址：济宁市红星东路65号 |
|  | 采购内容 | 本项目为济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案项目，具体详见竞争性谈判文件第三章技术标准和要求。 |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 采购预算 | 采购预算：5.5万元。 供应商的报价不得超过预算金额，超出预算金额的报价按无效报价处理。 |
|  | 报价保证金 | 无 |
|  | 报价有效期 | 90日历天（自报价截止之日起）。 |
|  | 纸质报价文件份数 | 报价文件正本壹份, 副本壹份。 |
|  | 签字或盖章要求 | 报价文件应按第五章“报价文件格式”要求进行签字或盖章，否则其报价文件作无效报价处理。 |
|  | 纸质报价文件 的密封 | 1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其报价文件将被拒绝。 |
|  | 纸质报价文件 装订要求 | 1、报价文件的正本与副本应分别装订成册。 2、报价文件每册均须采用胶装方式（或由投标供应商采用其他方式自行装订成册）在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
|  | 递交纸质报价文件截止时间、地点 | - 时间：2025年5月1日11:30 分前 - 地点：济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室。 |
|  | 报价文件开启时间 | 2025年5月1日11:30 分（北京时间） |
|  | 开标会议时间、 地点 | 2025年5月1日11:30 分（北京时间） 地点：济宁市第二人民医院行政办公楼二楼会议室。 |
|  | 工期 | 编制方案时间7个工作日。 |
|  | 质量要求 | 符合国家、省、行业现行相关规范、规程、标准的规定要求。 |
|  | 安全要求 | 符合国家安全生产管理相关规定。 |
|  | 付款方式 | 项目获批通过后一次性付清全款，过程中不付款。 |
|  | 供应商资格要求 | 1、供应商营业执照；资质要求：城乡规划编制资质甲级；满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商须具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力； 3、未被暂停或取消济宁市范围内招标项目的投标资格； 4、资格审查方式：资格后审； 5、本项目不接受联合体报价。 6、开标之日起前三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”和“信用山东”查询）。 |
|  | 偏离 | 不允许负偏离 |
|  | 供应商证件及业绩的提交 | - 供应商应将所提供的需要谈判小组验证的相关资格证件： - ①营业执照（原件或加盖公章的复印件）； - ②城乡规划编制资质甲级（原件或加盖公章的复印件）； - ③加盖供应商公章的“信用中国”和“信用山东”查询备案名录截图打印页（须体现网址）； - ④供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书。 供应商必须将上述资格证件放在单独档案袋中密封包装，在递交报价文件时一并提交，否则将作为废标处理。 报价文件递交截止时间之后补充递交的相关资格证件或相关业绩信誉证件将被拒绝。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。 |
|  | 开标时供应商需要携带的证件 | 1、供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加谈判会议。 2、供应商法定代表人参加谈判会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加谈判会议的，需提交其身份证原件及针对本项目的授权委托书原件。（不必密封） 未按规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |
|  | 需要补充的其他内容：供应商如有疑问，可按相关规定以书面的形式向采购人提出。 |  |

供应商须知正文部分

一、总则

（一）采购人

“采购人”系指济宁市第二人民医院。

（二）供应商

系指参与投标并向采购人提交报价文件的企业。

二、采购文件

（一）采购文件组成

本次采购项目的采购文件包含以下部分：

1.竞争性谈判公告

2.供应商须知

3.技术标准和要求

4.采购合同

5.报价文件格式

（二）采购文件澄清

供应商对采购文件有澄清要求的，应通过书面方式进行提出。采购人将通过济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）答复给供应商。答复文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（三）采购文件修改

采购代理机构对采购文件如有必须修改的内容（含澄清），将通过济宁市第二人民医院网站（http://www.jney.com.cn/）发布。补充通知作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。

三、报价文件

（一）语言及计量单位

1.供应商和采购代理机构就报价交换的文件和来往信函使用中文。

2.除非采购文件中另有规定，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）报价文件组成

1.报价部分

1.1报价函；

1.2法定代表人身份证明；

1.3报价一览表；

1.4报价明细表；

2.资格审查部分

2.1供应商营业执照；

2.2资质证书；

2.3供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书；

2.4本项目要求供应商资质证书及其他相关行业标准证书、资质、资格证书等；

3.技术部分

3.1技术规格偏离表；

3.2服务方案

3.3服务承诺及其它优惠条件；

4.商务部分

4.1法人代表身份证或法定代表人授权委托书、委托人身份证

4.2涉及证书及证明材料；

4.3其他需要提供的材料；

5.业绩部分

5.1供应商业绩一览表；

5.2业绩证明材料；

6.供应商认为需要加以说明的其他内容

注：各潜在供应商可根据本单位实际自行扩展。

- 报价文件的编制

- 3.1 报价文件应当对谈判文件有关服务期限、报价有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.2报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.3 报价文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。

3.4报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

（四）报价要求

1、本次竞争性谈判最少进行二轮报价，经谈判小组讨论也可再组织报价。前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据。

2、报价币种为人民币。

3、不允许提供备选方案。

4、本项目为交钥匙项目，供应商的总报价，应是完成项目所需的提供服务相关的人工、设备、保险、税费、验收、知识产权、管理费、耗材、售后服务、风险及政策性文件规定等所有与此招标内容相关的的全部费用，凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5、如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

6、供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

（六）报价保证金

无。

（七）报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

（八）投标有效期

1.从公开报价之日起，投标有效期为90日历天。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购代理机构有权拒绝。

2.特殊情况下，在响应有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的供应商不得修改报价文件的实质性内容。

四、报价文件递交

1.报价文件递交时间和地点：见前附表。

（二）报价文件修改与撤回

供应商在提交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，均可以替换原有报价文件。

五、开标

1.开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或其委托代理人）准时参加，供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会的，其报价文件将被拒绝。

- 开标程序

- （1）开标由采购人组织并主持。

（2）公开报价时，由供应商检查报价文件的密封情况。

（3）由采购人和供应商代表检验报价文件的密封情况，并签字确认。

（4）记录员将唱价内容分项记录。

（5）开标结束。

六、报价、协商、成交

（一）响应时间及地点详见供应商须知

（二）评审小组

采购人将根据本项目的特点组建谈判小组，其成员由采购人代表及有关方面的专业人员等组成，谈判小组人数为三人及以上单数。

（三）开展谈判

1.由谈判小组与供应商分别进行谈判，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性要求且经评审的最终报价最低的原则确定成交供应商。

2.为有助于对报价文件进行审查、评估和比较，供应商有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。供应商澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分。

（四）定标

依据谈判原则，谈判小组对所有有效的报价文件进行评审和比较，并提出书面谈判报告，并按经评审的有效最终报价由低到高的顺序推荐1-3名成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

（五）成交通知书

1.确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

2.《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

（六）签订合同

1.采购人与成交供应商应自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照谈判文件和成交供应商的报价文件订立书面合同。

2.成交供应商如不按本谈判文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其中标资格，给采购人造成的损失还应当予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

3.发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

（七）解释权

本谈判文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。谈判文件未做须知明示，采购人将依据相关法律、法规解释。

- 技术标准和要求

济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案

项目说明

1、报价文件组成

投标单位自行组织踏勘现场；本项目采用项目总价报价方式。

2、付款方式：项目获批通过后一次性付款，过程中不在付款。

3、控制性详细规划编制方案范围

申请项目所需及上级部门要求的所有资料文件方案的编制。

4、费用组成

本报价费用为编制方案所申请的项目直至获批通过的所有费用组成（包含发票费用）等所有费用组成。

2025年4月27日

第四章  采购合同

（按采购人制式合同签订）

第五章  报价文件格式

正本/副本

项目

报价文件

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

一、报价函

济宁市第二人民医院：

经研究，我们决定参加编号为                 的济宁市第二人民医院地块控制性详细规划编制方案项目并提交报价文件。我方完全响应竞争性谈判文件的全部内容，我方兹以以下内容参加该项目：

总报价：大写：           。小写：               元

服务期限：

优惠条件及服务承诺：

我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我们提交的报价文件（投标文件），正本一份，副本一份。正本具有法律效力。当副本与正本不一致时，以正本为准。

2、我们对报价文件（投标文件）中所提供的各种技术服务标准、所有证书、文件、经营业绩、合同、财务报表以及售后服务机构的真实性承担完全的责任。如有虚假，我们愿意承担一切后果。

3、如果我们的报价文件（投标文件）被接受，我们将认真履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，并按我们在报价文件（投标文件）和谈判中的承诺，按期、保质完成项目。

4、我们承诺我公司在工商行政部门的信息真实有效，如有虚假，我们愿意承担一切后果。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意遵守关于本项目的相关规定。

7、我们的报价文件（投标文件）自提交之日起有效期为 90 天。

8、我们若未能成为成交供应商，你们有不做解释的权利。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

二、法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我          （姓名）系                   （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名、职务或职称）为我单位参与此次谈判项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权，特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：              性别：                年龄：

单位：                      部门：                职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月  日

三、报价一览表

单位（人民币） ：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总报价：大写： 小写： 元 |
| 服务期限 |  |
| 售后服务及其他条件 |  |
| 对谈判文件的 响应程度 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖章）：

法人代表（或授权代表人）（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.本报价一览表不仅与报价文件装订在一起，还应另准备二份《报价一览表》单独密封在一个信封内，与报价文件同时递交，各项内容均应填写，可以填满，但不允许添加副页。

四、分项报价表

供应商名称（盖章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 序号 | 项目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| ... |  |  |
| 总价 |  |  |

说明：（供应商可根据情况予以细化，自行设计、扩展）

年   月   日

五、服务方案

（投标供应商自拟）

六、项目班子人员组成

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 拟安排职务 | 证书编号 | 手机及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、供应商填写本表的同时，应将人员证书、人员相关证明材料（合同等）复印件附于本表之后；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2、本表可以按相同格式扩展。

七、技术规格偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件对应实际情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请投标单位逐条详细填写竞标服务的技术规格及参数，与采购文件技术参数要求存在偏差的，应在“偏差内容”处填写明正偏离或负偏离或无偏离；

- 2、上传的技术证明材料中要着重标明证明参数的具体位置，方便评委评审。因投标单位未标明具体位置而造成评委未审查到的，责任由投标单位自行承担；

- 3、本表可以按相同格式扩展。

八、同类项目经营业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务时间 | 合同金额 | 服务单位 | 服务单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表后附合同扫描件。

2、本表可按同样格式扩展。

年	月	日

九、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

本公司                 郑重承诺：

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.承诺参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如虚假承诺，将依法承担相应法律责任。

承诺单位（公章）：

年  月  日

十、供应商认为需要提交的其他材料